## 监测工作安排
华新水泥（武穴）有限公司2021年二季度环境监测工作安排
序号 | 日期 | 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 现场管控要求 | 责任人
1 | 2021-06-07 | 废气（有组织） | 窑头、煤磨、原料区域 | 颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量) | 1天×3次/天 | 设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标 | 胡涛、李晓峰
2
3 | 2021-06-08 | 废气（有组织） | 熟料区域、水泥磨 | 颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量) |  | 设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标 | 胡涛、李晓峰
4 |  | 废气（无组织） | 矿山厂界 | 颗粒物 | 1天×3次/天 | 监测期间禁止爆破，潜孔钻保持湿法作业，道路保持湿润减少车辆通行，竖井口雾炮机工作正常 | 张智谋
5 |  | 噪声（昼夜） | 厂区东、北、西厂界13个点位，矿山4个点 | 噪声 | 昼间、夜间各监测一次 | 厂房大门封闭 | 各区域负责人
6 | 2021-06-09 | 废气（有组织） | 窑尾 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量) | 1天×3次/天 | 设备正常开机运行、烟囱出口无明显冒灰、在线排放数据达标（AFR处置以环保工厂安排为主） | 胡涛、李晓峰
7 |  |  | 水泥包装区域 |  |  |  | 李建平、李晓峰
8 |  | 废气（无组织） | 厂界 | 颗粒物、臭气浓度 | 1天×3次/天 | 厂区道路洒水降尘（装包、厂门、原料物流门）；垃圾输送廊道封闭 | 吴章、胡涛
9 |  | 废水 | 四个污水处理站、雨水排洪沟、矿山沉淀池 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、色度、总磷、动植物油、石油类 | 1天×3次/天 | 食堂当日禁止将油污、泔水直排；污水处理站保持正常运行，加大加药量；沉淀池无明显积泥浊水 | 吴章、李晓峰、张智谋

## 厂区监测方案
华新水泥（武穴）有限公司2021年二季度监测方案（厂区）
一、有组织废气
序号 | 采样地点 | 监测项目 | 监测频次
1 | K1窑头(1#)H=40m | 颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量) | 1天×3次/天
2 | K2窑头(2#)H=40m
3 | K1煤磨除尘器（3#）H=40m
4 | K2煤磨除尘器（4#）H=40m
5 | 1#水泥磨出口（5#）H=35m
6 | 2#水泥磨出口（6#）H=35m
7 | 水泥立磨出口（7#）H=37m
8 | 水泥装包机1号（8#）H=25m
9 | 水泥装包机2号（9#）H=25m
10 | 水泥装包机3号（10#）H=25m
11 | 水泥装包机4号（11#）H=25m
12 | 水泥装包机5号（12#）H=25m
13 | 水泥装包机6号（13#）H=25m
14 | 水泥库顶3号（14#）H=65m
15 | 水泥库顶4号（15#）H=65m
16 | 2#水泥散装码头装船机收尘器A（16#）H=15m
17 | 2#水泥散装码头装船机收尘器B（17#）H=15m
18 | 2#水泥散装码头装船机收尘器C（18#）H=15m
19 | K1熟料均化库顶收尘器（19#）H=65m
20 | K1熟料均化库底收尘器（20#）H=7m
21 | 4#熟料码头装船机收尘器（21#）H=16m
22 | K1#预热器8楼收尘器（22#）H=85m
23 | K1入窑斗提尾收尘器（23#）H=15m
24 | 砂岩破碎收尘器(24#)H=9m
25 | K1石子库底收尘器（25#）H=15m
26 | K2石子库底收尘器（26#）H=15m
27 | K1出磨斜槽收尘器排口（27#）H=15m
28 | 矿洞平峒内主收尘器（28#）H=22m
29 | K1窑尾（29#）H=80m | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、臭气浓度、排气参数(氧含量、流速、温度、含湿量、标况风量) | 1天×3次/天
30 | K2窑尾（30#）H=80m
二、烟气在线比对
1 | K1窑头排放口 | 颗粒物、温度、流速、含湿量 | 1天×3次/天
2 | K2窑头排放口
3 | K1窑尾排放口 | 颗粒物、温度、流速、含湿量
| K1窑尾排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 1天×6次/天
4 | K2窑尾排放口 | 颗粒物、温度、流速、含湿量 | 1天×3次/天
| K2窑尾排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 1天×6次/天
三、无组织废气
1 | 厂界上风向1# | 颗粒物、臭气浓度 | 1天×3次/天
2 | 厂界下风向2#
3 | 厂界下风向3#
4 | 厂界下风向4#
四、厂界噪声
| 厂界四周布置13个监测点位 | 等效连续A声级 | 昼间、夜间各监测一次
五、废水
1 | 生活污水处理 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油 | 1天×3次/天
2 | 江边污水处理 | PH、悬浮物、化学需氧量、石油类
3 | 湖边污水处理 | PH、悬浮物、化学需氧量、石油类
4 | 余热反冲洗污水处理
5 | 雨水排洪沟 | pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类

## 矿山监测方案
1
序号 | 采样地点 | 监测项目 | 监测频次
一、无组织废气
1 | 矿山厂界上风向1# | 颗粒物（粉尘） | 1天×3次/天
2 | 矿山厂界下风向2#
3 | 矿山厂界下风向3#
4 | 矿山厂界下风向4#
5 | 矿山厂界下风向5#
二、厂界噪声
1 | 矿山厂界四周布置4个监测点位 | 等效连续A声级 | 昼间、夜间各监测一次
三、水质
1 | 矿山地表径流水雨水沉淀池002 | pH、悬浮物 | 1天×3次/天
2 | 矿山地表径流水雨水沉淀池003 | PH、悬浮物
执行标准 | 无组织废气颗粒物：0.5；噪声：昼间65，夜间55；水质：PH6-9；悬浮物70
备注：单独出报告

## 日常性监测单独出报告
华新水泥（武穴）有限公司2021年二季度监测方案（观赏湖）
序号 | 采样地点 | 监测项目 | 监测频次
一、水质
1 | 观赏湖出水口15m处 | PH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类 | 1天×3次/天
2 | 湖边污水处理站 | 氯化物
3 | 余热发电反冲洗污水处理站 | 氯化物
二、有组织废气
1 | C1风机出口 | 颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)
3 | 生料磨循环风机出口 | 颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)
2 | ID风机出口 | 颗粒物、排气参数(流速、温度、含湿量、标况风量)
执行标准 | (GB 3838-2002《地表水环境质量标准》)
备注：单独出报告