# JJF

湖 北 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（鄂）XXX－2025

湖北省水泥行业碳计量技术规范

碳排放计量审查

The Rules for the Examination of the Carbon Emission Measuring

in Key Organization of Carbon Emissions

（草案稿）

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

湖 北 省 市 场 监 督 管 理 局 发布

水泥行业碳计量技术规范碳排放计量审查规范

The Rules for the Examination of the Carbon Emission Measuring

in Key Organization of Carbon Emissions

JJF XXXX-20XX

归 口 单 位 ：湖北省市场监督管理局

主要起草单位：湖北省计量测试技术研究院

参加起草单位：华新水泥股份有限公司

湖北省计量测试技术研究院鄂州分院

武汉鑫中星智能科技有限公司

# 目    录

引   言 	（I）

1    范围 	（1）

2    引用文件 	（1）

3    术语和定义 	（1）

3. 1    温室气体 	（ 1）

3.2    碳排放  	（ 1）

3.3    碳排放计量器具 	（1）

3.4    水泥行业重点排放单位 	（1）

3.5    碳排放计量审查 	 （ 1）

3.6    源流 	（ 1）

3.7    碳排放计量目标 	 （ 1）

4    碳排放计量管理 	（1）

4.1    总则 	（1）

4.2    组织与管理 	（1）

4.3    碳排放计量管理制度 	（2）

4.4    碳排放计量目标 	（2）

5    碳排放计量人员 	（2）

5.1    碳排放计量人员配备 	（2）

5.2    人员培训和资质 	（3）

6    碳排放计量器具 	（4）

6.1    碳排放计量器具配备 	（4）

6.2    碳排放计量器具管理 	（4）

6.3    碳排放计量器具检定/校准 	（4）

6.4    碳排放计量器具使用 	（5）

7    碳排放计量数据管理 	（5）

7.1    碳排放计量数据采集 	（5）

7.2    碳排放计量数据处理 	（6）

7.3    碳排放计量数据应用 	 （7）

8     自查与整改 	（7）

8.1    自查 	（7）

8.2    整改 	（7）

9    碳排放计量审查 	（7）

9.1    审查原则 	（7）

9.2    审查组织 	（7）

9.3    水泥企业准备 	 （ 8）

9.4    资料审查 	（9）

9.5    现场审查 	（9）

9.6    编制审查报告 	（9）

9.7    审查结论确定 	（9）

9.8    审查结果处理 	（10）

附录 A  水泥企业碳排放计量管理用表/图（格式） 	 （ 11）

附录 B  水泥企业碳排放计量审查记录表（格式） 	 （23）

附录 C  水泥企业碳排放计量审查报告（格式） 	 （47）

# 引  言

为加强水泥企业碳排放计量工作监督管理，促进水泥企业有效减排降碳，依据《中华人民共和国计量法》、《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部部令第 19 号）、《能源计量监督管理办法》（2020 年市监总局令第 31 号）、《建立健全碳达峰 碳中和标准计量体系实施方案》（国市监计量发〔2022〕92 号）、国家发展改革委 市场监管总局 生态环境部关于 进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设 行动方案（2024—2025年）的通知（发改环资〔2024〕1046号）有关规定，制定《湖北省水泥行业重点排放单位碳排放计量审查规范》（以下简称规范）。

本规范为首次发布。

本规范包括了审查内容和审查方法两个部分。

本规范第 4 章至第 8  章规定了审查内容。审查内容明确了水泥企业碳排放计量管理、碳排放计量人员、碳排放计量器具、碳排放计量数据、自查与整改等方面要求。重 点排放单位在满足本规范基本要求的前提下，可根据本单位碳排放目标建立现代、科学、 高效的碳排放计量管理体系，以实现碳排放计量管理的法制化、系统化和信息化。

本规范第 9 章规定了审查方法。审查是在水泥企业自查的基础上，采取资料审查与现场评审相结合的方式进行。本规范对资料审查、现场审查、审查结果报告和处理等都 作出了明确规定。

水泥企业碳排放计量审查规范

# 1    范围

本规范规定了水泥企业的碳排放计量工作要求，以及对其开展碳排放计量审查的程序和方法。

本规范适用于政府计量行政部门对水泥熟料生产企业开展碳排放计量工作的审查，其他水泥生产企业的审查可参照进行。

碳排放计量范围包括：

——  化石燃料燃烧引起的温室气体排放；

——  原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的温室气体排放，包括 原料中碳酸盐分解产生的二氧化碳排放和生料中非燃料碳煅烧产生的二氧化碳排放；

——  熟料生产消耗电力及企业净购入使用的电力、热力消费引起的温室气体排放；

——  其他形式的温室气体排放。

# 2    引用文件

本规范引用了以下文件：

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 35461 水泥生产企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 32151.8  碳排放核算与报告要求第8部分：水泥生产企业

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3    术语和定义

JJF 1356 、GB/T 32150 界定的以及下列术语适用于本规范。

## 3. 1  温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云 层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[GB/T 32150-2015 ，定义 3. 1]

## 3.2  碳排放 carbon emission

## 煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧活动和工业生产过程以及土地利用、土地利用变 化与林业等活动产生的温室气体排放，也包括因使用外购的电力和热力等所导致的温室气 体排放。

## 3.3  碳排放计量器具  measuring instrument of carbon emissions

## 单独或与一个或多个辅助设备组合，进行温室气体排放相关量值测量的装置。

## 3.4  温室气体重点排放单位  key organization of carbon emissions

## 年度温室气体排放量达到 2.6  万吨二氧化碳当量及以上的企业或者其他经济组织。 3.5  碳排放计量审查  examination of the carbon emissions measuring

## 政府计量行政部门对重点排放单位碳排放计量器具配备和使用、碳排放计量人员配备

和培训、碳排放计量数据管理等碳排放计量工作情况的审核与检查。

## 3.6    源流 source stream

## 由于其消耗或生产而在一个或多个排放源产生相关温室气体排放的特定燃料类型、原 材料或产品。

## 3.7  碳排放计量目标 carbon emission metrological objective

## 重点排放单位所要求实现的为保证碳排放计量数据准确可靠的总体要求。

# 4    碳排放计量管理

## 4. 1  总则

水泥企业应建立健全碳排放计量管理制度，明确碳排放计量管理职责，加强碳排 放计量管理，确保碳排放计量数据真实准确。

## 4.2  组织与管理

4.2. 1  组织机构

水泥企业应明确碳排放计量工作的领导，确立碳排放计量主管部门，设置碳排放

计量岗位，并以文件形式明确规定其职责、权限和相互隶属关系。

4.2.2  管理职责

4.2.2.1  最高管理者

1）对本单位碳排放计量工作负总责；

2）向单位宣传贯彻碳排放计量的重要性和碳排放计量法律法规的要求； 3）组织制定碳排放计量目标；

4）确保实现碳排放计量目标所需资源的有效配置；

5）决定改进碳排放计量工作的措施。

4.2.2.2  分管负责人

1）确保按本规范要求，建立、实施碳排放计量管理制度；

2）组织对碳排放计量工作实施情况进行自查；

3）提出改进碳排放计量工作的建议。

4.2.2.3  主管部门

1）组织落实本单位碳排放计量管理工作；

2）对本单位碳排放计量管理过程及效果进行分析，确保符合相关规定要求；

3）落实自查活动和改进措施。

4.2.2.4  碳排放计量岗位

水泥企业应设置碳排放计量管理、碳排放计量器具检定/校准和维护、碳排放计

量数据采集、处理、统计、分析、报告和应用等岗位并明确其职责和工作要求。

## 4.3    碳排放计量管理制度

4.3. 1  水泥企业应按本规范要求建立健全碳排放计量管理制度，并保持和持续改进其

有效性。管理制度应形成文件，传达至有关人员，被其理解、获取和执行。

4.3.2  碳排放计量管理制度至少应包括下列内容：

1）碳排放计量管理职责；

2）碳排放计量器具配备、使用和维护管理制度；

3）碳排放计量器具周期检定/校准管理制度；

4）碳排放计量人员配备、培训和考核管理制度；

5）碳排放计量数据采集、处理、统计、分析、报告和应用制度；

6）碳排放计量工作自查和改进制度。

## 4.4  碳排放计量目标

4.4. 1  水泥企业应根据计量法律法规、强制性规范文件要求和本单位减排目标，确定 碳排放计量目标并形成文件。

4.4.2  碳排放计量目标由最高管理者授权发布，至少应包括下列内容：

1）确保碳排放计量器具配备、周期检定/校准、使用等符合相关要求；

2）确保碳排放计量人员配备、培训等符合相关要求；

3）确保碳排放分类计量符合相关要求；

4）确保碳排放计量数据完整、真实、准确和有效应用。

4.4.3  水泥企业应制定碳排放计量目标的评价方法并定期对目标实施情况进行评价。

# 5    碳排放计量人员

## 5. 1  碳排放计量人员配备

5.1. 1  水泥企业应根据工作需要配备足够的专业人员从事碳排放计量管理工作，保证 碳排放计量职责和管理制度落实到位。

5.1.2  水泥企业应设专人负责碳排放计量器具配备、使用、检定/校准、维护、报废等 管理工作，依法实施碳排放计量器具的检定/校准，确保计量器具量值的正确可靠；满足 碳排放分类计量考核的要求。

5.1.3  水泥企业应设专人负责碳排放计量数据采集、处理、统计、分析、报告、应用， 保证碳排放计量数据完整、真实、准确。

5.2  人员培训和资质

5.2. 1  水泥企业从事碳排放计量管理、碳排放计量器具维护、碳排放计量数据采集、 碳排放计量数据统计分析和报告等人员，应掌握从事岗位所需的专业技术和业务知识，具 备碳排放计量技术和业务能力，定期接受培训，并按有关规定持证上岗。

5.2.2  水泥企业从事计量检定/校准等人员应通过相关培训考核，取得相应资质。

5.2.3  水泥企业应建立碳排放计量工作人员技术档案，保存其能力、教育、专业资格、 培训、技能和经验等记录。

# 6    碳排放计量器具

## 6. 1  碳排放计量器具配备

6.1. 1  碳排放计量器具配备原则

6.1.1.1  水泥企业应配备碳排放计量器具，并满足碳排放分类计量要求。

6.1.1.2  碳排放计量器具配备应满足现行有效的企业温室气体排放核算方法与报告指南规 定的数据获取要求。

6.1.1.3  宜配备智能化、具有远程传输等功能的碳排放计量器具，建立碳排放管理等信息 系统。

6.1.1.4  宜配备满足自查自检要求的碳排放计量器具。

6.1.2  碳排放计量器具配备要求

6.1.2.1 碳排放计量器具的配备应符合现行有效的国家标准或国家计量技术规范要求。

6.1.2.2 水泥企业应按照源流种类，确定碳流向和计量采集点，形成碳流向图和碳排放 计量采集点网络图，以此确认需配备的碳排放计量器具种类、数量、准确度等级，并按附 录 A《水泥企业碳排放计量管理用表/图》的格式要求形成文件。

6.1.2.3 水泥企业应定期对碳流向、碳排放计量采集点和碳排放计量器具需要量进行评 审，以符合实际状况。

## 6.2  碳排放计量器具管理

6.2. 1 水泥企业应对碳排放计量器具配备、使用、检定/校准、维护、报废等环节形成 制度并实施有效管理，确保碳排放计量器具配备满足碳排放计量数据采集需要和在用碳排 放计量器具的量值准确可靠。

6.2.2 水泥企业应建立碳排放计量器具台账或完整的碳排放计量器具一览表。台账或 一览表中应列出计量器具名称、型号规格、测量范围、准确度等级、生产厂家、出厂编号、 管理编号、安装使用或存放地点、用途、最近检定/校准日期、检定周期/校准间隔、服务 源流种类等内容。

6.2.3  水泥企业应建立完整的碳排放计量器具档案，内容包括：

1）计量器具使用说明书；

2）计量器具出厂合格证书；

3）计量器具最近两个连续周期的检定/校准证书；

4）计量器具维护保养记录；

5）计量器具其他相关信息。

6.2.4  在用碳排放计量器具应在明显位置粘贴与碳排放计量器具台账或一览表编号对应的

标识，并有检定/校准状态标识，以备查验和管理。

## 6.3  碳排放计量器具检定/校准

6.3. 1 水泥企业应制定碳排放计量器具量值传递或溯源图（格式可参照附录 A  图 A.3、

图 A.4）；其中作为内部计量标准器具使用的，应确定其准确度等级、测量范围、可溯源

的上级传递标准。

6.3.2 水泥企业自行检定/校准碳排放计量器具，企业最高计量标准应满足计量溯源性 和法制计量有关要求。

6.3.3 水泥企业应制定碳排放计量器具周期检定/校准计划，实行定期检定/校准。其检 定周期、检定方式应遵守相关计量法律法规的规定。

1）属于强制检定范围的工作计量器具应向政府计量行政部门登记备案，并向其指定

的技术机构申请强制检定。

2）属于非强制检定的计量器具，应由具备开展计量检定/校准资格的计量技术机构或

排放单位内部建立计量标准的部门实施检定/校准。

3）对无检定规程或校准规范的非强制检定计量器具，应采取可行、有效的措施（如 自校、比对、定期更换等）确保其量值准确可靠。

4）属于排放单位自行确定检定/校准的计量器具，开展检定/校准应有现行有效的控

制文件（如计量器具检定/校准间隔的管理程序和校准规范等）作为依据。

### 6.4  碳排放计量器具使用

6.4. 1 在用碳排放计量器具应处于有效的检定/校准状态，不满足 6.3.3 要求的不得使用。

6.4.2 碳排放计量器具使用和维护应指定专人负责，碳排放计量器具有效的使用说明书（包 括制造商提供的有关手册）、检定/校准证书等资料应保存完好并便于取用。

6.4.3 碳排放计量器具应在受控或已知满足需要的环境中使用，确保测量结果准确有效。

6.4.4 对影响碳排放计量器具计量性能的调整装置及软件，在使用中不得改动其铅封、封 印及其他保护装置。

6.4.5 在用碳排放计量器具被怀疑或出现损坏、过载、产生不正确的测量结果、超过检定 周期/校准间隔、误操作、铅封/封印或保护装置损坏破裂等情况时，应停止使用、隔离存 放，加贴明显的标签或标志，排查不符合原因，经再次检定/校准符合要求后才能重新投 入使用。

可能时，应保存不符合要求的碳排放计量器具在调整或修理前后的检定/校准原始记 录，如果检定/校准结果表明该器具在以往数据采集中出现明显的误差风险，应采取必要

的措施。

# 7    碳排放计量数据管理

## 7. 1 碳排放计量数据采集

7.1. 1 碳排放计量数据采集原则

碳排放计量数据采集应与碳排放计量器具实际测量结果相符，或按照规定的方法如实

引用委托外部机构提供的数据，不得伪造或者篡改碳排放计量数据。

水泥企业应按分类计量要求设置碳排放计量采集点，对不同源流相关参数按企业 温室气体排放核算方法与报告指南规定的频次定期进行计量数据采集和记录，记录应完 整、真实、准确、可靠，并按规定的期限予以保存，以满足碳排放计量管理的要求。

7.1.2  碳排放计量数据采集要求

1）采集时间、方式、频次应相对稳定，以消除因采集不一致带来统计数据的不可比 性。

2）应使用有效的数据采集记录表格格式，记录表格格式应便于数据的汇总与分析。

3）碳排放计量原始记录保存期限应不低于 5 年。

4）满足政府相关部门碳排放管理的需要。

7.1.3  碳排放计量数据采集方式

1）人工采集。使用规范的数据采集记录（抄表记录）格式，由数据采集人员和复核 人员签字。

2） 自动采集。利用计算机技术实现碳排放计量数据的网络化管理，及时采集碳排放

计量数据并备份归档。

3）第三方公正计量。委托具备 CMA 资质的第三方技术机构提供公正的碳排放计量

数据。

7.1.4  碳排放计量采集应按照标准、规范或程序并在受控条件下进行，受控条件包括： 1）使用合格的碳排放计量器具；

2）应用经确认有效的采集标准、规范、程序和记录表格格式；

3）具备所要求的环境条件；

4）使用具有资格能力的人员；

5）合适的结果报告方式。

7.1.5  碳排放计量采集记录要求

采集者应实时记录碳排放计量采集结果，记录内容包括：

1）使用的碳排放计量器具、采集依据、环境条件等相关信息；

2）碳排放计量采集原始数据；

3）数据计算方法及结果；

4）采集、复核人员签字，必要时应有审核人员签字；

5）采集日期。

### 7.2  碳排放计量数据处理

7.2. 1  碳排放计量原始数据不得随意更改，并保证数据完整、真实、准确、可靠。

7.2.2  当碳排放计量器具损坏或安装、拆卸期间造成碳排放计量数据不准或无法统计时， 应制定相应的方案进行评估。评估方案包括评估方法、程序、结论、数据可靠性论证、评 估人员和批准人员、 日期等内容。

7.2.3  经处理后的碳排放计量数据应由授权人员进行审核确认。

### 7.3  碳排放计量数据应用

7.3. 1  水泥企业应将碳排放计量数据作为统计调查、统计分析和报告的基础，碳统计 报表数据应能追溯至计量采集记录或权威机构的发布。

7.3.2  水泥企业应将碳排放计量数据作为开展碳盘查、碳核查、碳交易、碳减排、碳 审计等活动的依据。

7.3.3  水泥企业制定年度碳排放计量目标和实施方案，应以碳排放计量数据为基础， 有针对性地采取计量管理或计量改造措施。

7.3.4  水泥企业应利用碳排放计量数据进行碳排放分析。根据碳排放统计和考核期限， 定期分析用于贸易结算、内部考核等碳报表数据并有分析记录或报告，为低碳排放改造提 供可靠依据。

7.3.5 水泥企业应按照现行有效的国家计量技术规范或企业温室气体排放核算方法与 报告指南，通过燃料端计算或排放端实测获得碳排放量并进行报告，碳排放量应明确不确 定度。

# 8    自查与整改

## 8.1   自查

8.1. 1  水泥企业每年应制定碳排放计量自查方案并组织自查，以验证其碳排放计量工 作符合本单位碳排放计量管理制度和本规范的要求。自查方案内容包括检查依据、检查项 目、检查程序、检查方法和报告格式等。

8.1.2  自查应形成记录，记录格式可参照附录 B《水泥企业碳排放计量审查记录表》 自行制定。

8.1.3  自查应形成报告，报告格式可参照附录 C《水泥企业碳排放计量审查报告》制 定，应覆盖其全部内容。

## 8.2  整改

水泥企业应对自查发现的问题及时进行整改，并对整改的效果进行验证。

# 9    碳排放计量审查

## 9. 1  审查原则

碳排放计量审查应遵守以下原则：

1）独立、公正原则；

2）基于证据的方法原则；

3）为被审查单位保密的原则。

## 9.2  审查组织

政府计量行政部门按照有关规定，组织审查组，对照本规范要求，对水泥企业碳

排放计量进行审查。

9.2. 1  审查组

碳排放计量审查组由组长和相关技术专家组成。审查组实行组长负责制。

组长职责是：

1）制定审查计划，决定审查方式；

2）对审查组成员进行工作分工；

3）与被审查单位联络协调；

4）审定并提交审查报告。

9.2.2  审查方式

碳排放计量审查包括资料审查和现场审查两种方式。

## 9.3  水泥企业准备

9.3. 1  接到政府计量行政部门关于碳排放计量审查的通知后，水泥企业应按要求报送

以下自查资料：

1）本单位基本情况和组织机构设置框图；

2）碳排放计量工作自查报告；

3）碳排放计量管理制度；

4）审查期内的碳盘查统计报表，以及根据实际情况提供碳核查报告、碳审计报告、 具有 CMA 资质的第三方技术机构出具的碳排放核验报告和节能减碳改造技术报告等；

5）碳排放计量人员一览表（表 A. 1）及任职证明文件；

6）碳排放源流一览表（表 A.2）；

7）碳排放计量器具一览表（表 A.3）；

8）化石燃料燃烧碳排放计量器具一览表分表（表 A.4）；

9）原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化引起的碳排放计量器具一览表分表（表 A.5）；

10）熟料生产消耗电量引起的碳排放计量器具一览表分表（表 A.6；

11）净购入电力碳排放计量器具一览表分表（表 A.7）；

12）净购入热力碳排放计量器具一览表分表（表 A.8）；

13）其他形式碳排放计量器具一览表分表（表 A.9）；

14）其他碳排放计量器具一览表分表（表 A. 10）；

15）碳排放计量器具配备情况统计汇总表（表 A. 11）；

16）碳排放计量器具准确度等级统计汇总表（表 A. 12）；

17）碳流向图（图 A. 1）；

18）外购电力碳排放计量器具配备及计量点网络图（图 A.2-（1））； 19）化石燃料碳排放计量器具配备及计量点网络图（图 A.2-（2））；

20）原料中碳酸盐分解及生料中非燃料碳煅烧引起的碳排放计量器具配备及计量点网络图（图 A.2-（3））；

21）碳排放计量器具自行检定/校准的，有关检定装置量值传递/溯源框图（图 A.3）；

22）碳排放计量器具量值传递/溯源框图（图 A.4）等。

9.3.2  需要进行现场审查的，水泥企业应保证现场审查时处于正常生产状态。

## 9.4  资料审查

9.4. 1  审查组应依据本规范要求，对水泥企业报送的自查资料进行全面审查，确认其准确性和可信度。需要进行现场审查的要为抽样调查做好准备。

9.4.2  经审查组审查认可的水泥企业碳排放计量自查结果，可直接运用于水泥企业碳排放计量审查报告。

9.4.3  资料审查后，无需进行现场审查的，审查组应填写《水泥企业碳排放计量审查记录表》（格式见附录 B），编制《水泥企业碳排放计量审查报告》（格式见附录 C）、 《审查情况汇总表》（格式见附录 C 审查报告附件 1）。对审查发现的不符合项，应编制 《水泥企业碳排放计量审查不符合项报告》（格式见附录 C 审查报告附件 2）。

## 9.5  现场审查

9.5. 1  审查组在资料审查基础上，依照本规范制定现场审查计划并通知被审查单位做好准 备。审查计划包括审查目的、审查内容、审查程序、审查时间、审查人员分工、审查要求 等内容。

9.5.2  现场审查采取资料审核、抽样调查、现场观察、现场提问、现场检测等方式进行。

9.5.3  一般情况下，现场审查时间不超过两天。

9.5.4  现场审查程序 9.5.4.1  首次会议

由审查组组长主持，被审查单位负责人、碳排放计量管理有关人员和审查组成员参加。 会议内容主要是：审查组通报审查计划，被审查单位介绍基本情况和碳排放计量工作情况。

9.5.4.2  分工审查

审查组人员按照分工，采取资料审核、抽样调查、现场观察、现场提问、现场检测等 方式，开展现场审查，填写《水泥企业碳排放计量审查记录表》（格式见附录 B）。

9.5.4.3  情况汇总

分工审查结束后，审查组对审查情况进行汇总，确定审查结论。对审查发现的不符合 项，应编制《水泥企业碳排放计量审查不符合项报告》（格式见附录 C 审查报告附

件 2）。

9.5.4.4  交换意见

审查组与被审查单位负责人就审查情况和结论交换意见。

9.5.4.5  末次会议

由审查组组长主持，被审查单位负责人、碳排放计量管理有关人员和审查组成员参加。

审查组通报现场审查情况和结论，被审查单位负责人签字确认。

## 9.6  编制审查报告

现场审查结束后，由审查组组长根据审查汇总情况和现场审查时确定的审查结论， 编制《水泥企业碳排放计量审查报告》（格式见附录 C）、《审查情况汇总表》（格

式见附录 C 审查报告附件 1）。

## 9.7  审查结论确定

9.7.1 《水泥企业碳排放计量审查记录表》（格式见附录 B）列出 53 项内容，每一项 的评定结论分“符合 ”、“不符合 ”、“不适用 ”三种。符合条款要求，结论为“符合 ”； 不符合条款要求，结论为“不符合 ”；条款要求对被审查单位不适用，结论为“不适用 ”。 9.7.2   《水泥企业碳排放计量审查报告》（格式见附录 C）将审查结论分为“符合规 范要求 ”、“基本符合规范要求，需要整改 ”、“不符合规范要求 ”三种。单项评定结论 全部为“符合 ”，审查结论为“符合规范要求 ”；有 5 项或 5 项以下评定结论为“不符合 ”， 审查结论为“基本符合规范要求，需要整改 ”；有 6 项或 6 项以上评定结论为“不符合 ”，

审查结论为“不符合规范要求 ”。

## 9.8    审查结果处理

9.8. 1  水泥企业碳排放计量审查结束后，审查组向组织审查的政府计量行政部门提交 《水泥企业碳排放计量审查报告》（格式见附录 C）、《审查情况汇总表》（格式见 附录 C 审查报告附件 1）、《水泥企业碳排放计量审查不符合项报告（格式）》（格 式见附录 C 审查报告附件 2）等资料。

9.8.2  政府计量行政部门根据审查组提交的审查资料，下达水泥企业碳排放计量审查 结果告知书，对审查结论为“基本符合规范要求，需要整改 ”和“不符合规范要求 ”的责 令其对审查不符合项进行限期整改。

9.8.3  政府计量行政部门组织审查组对水泥企业整改情况进行资料或现场确认。对整 改后仍不符合要求或拒绝整改的，按相关法律法规的规定处理。

# 附录 A

水泥企业名称：

水泥企业碳排放计量管理用表/图（格式）

表 A.1    碳排放计量人员一览表

| 序号 | 人员姓名 | 工作部门 | 岗位及职务 | 专业技术职务 | 是否参加岗位培训、考试 | 岗位资格证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.2    碳排放源流一览表

水泥企业名称：

| 序号 | 排放源类别 | 源流种类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化石燃料燃烧排放 |  |  |
|  | 原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的温室气体排放 |  |  |
|  | 熟料生产消耗电量所对应产生的二氧化碳排放 |  |  |
|  | 净购入电力产生的排放 |  |  |
|  | 净购入热力产生的排放 |  |  |
|  | 其他形式的排放 |  |  |

表 A.3    碳排放计量器具一览表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.4    化石燃料燃烧碳排放计量器具一览表分表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.5    原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化引起的碳排放计量器具一览表分表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.6    熟料生产消耗电量对应的碳排放计量器具一览表分表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.7    净购入电力碳排放计量器具一览表分表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.8    净购入热力碳排放计量器具一览表分表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.9    其他形式碳排放计量器具一览表分表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 A.10    其他碳排放计量器具一览表分表

水泥企业名称：

| 序号 | 源流 种类 | 计量器具名称 | 型号 规格 | 测量 范围 | 准确度 等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 排放单 位管理 编号 | 安装使 用或存 放地点 | 用 途 | 检定周 期/校 准间隔 | 状态(合格/ 准用/停用) | 最近检 定/校准 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：其他碳排放计量器具包括：用于碳排放计量器具检定/校准的标准器、具有远程传输等功能的碳排放计量器具及自检自查的碳排放计量器具、燃料或 原材料分析用计量器具等。

表 A.11   碳排放计量器具配备情况统计汇总表（示例）

水泥企业名称：

| 排放源类别 | 源流种类 | 配备的计量器具类别及数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡器 |  | 电能表 |  | 油流量表 (装置) |  | 气体流量表 (装置) |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） |  |  |  |  |
| 化石燃料燃烧排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的温室气体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟料生产消耗电量所对应产生的二氧化碳排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入电力产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入热力产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他形式的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字：

审核人签字：

填表日期：

表 A.12   碳排放计量器具准确度等级统计汇总表（示例）

水泥企业名称：

| 排放源类别 | 源流种类 | 配备的计量器具类别及数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡器 |  | 电能表 |  | 油流量表 (装置) |  | 气体流量表 (装置) |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 |  |  |  |  |
| 化石燃料燃烧排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料在生产过程中发生的除燃料燃烧之外的物理或化学变化产生的温室气体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟料生产消耗电量所对应产生的二氧化碳排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入电力产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入热力产生的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他形式的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字：

审核人签字：

填表日期：

图 A.1    碳流向图(参考件)

图 A.2-(1)    外购电力碳排放计量器具配备及计量点网络图(参考件)

| 代号 | 器具名称 | 型号规格 | 安置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1－001 |  |  |  |
| D1－002 |  |  |  |
| D2－001 |  |  |  |
| D2－002 |  |  |  |
| D2－003 |  |  |  |
| D2－004 |  |  |  |
| D3－001 |  |  |  |
| D3－002 |  |  |  |

图 A.2-(2)    化石燃料碳排放计量器具配备及计量点网络图(参考件)

| 代号 | 器具名称 | 型号规格 | 安置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1－01 |  |  |  |
| M2－01 |  |  |  |
| M3－01 |  |  |  |
| JM－01 |  |  |  |
| JM－02 |  |  |  |

图 A.2-(3)    能源作为原材料用途引起的碳排放计量器具配备及计量点网络图(参考件)

| 代号 | 器具名称 | 型号规格 | 安置地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1－01 |  |  |  |
| W2－02 |  |  |  |
| JW－01 |  |  |  |

图 A.3    ××××检定装置量值传递/溯源框图(参考件)

| ××××有限公司 |  |  |  | ××××检定装置量值传递/溯源框图 |  |  |  |  | 文件编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 1 页 第 1 页 |  |  |
| 上 一 级 计 量 器 具 | ------------------------------------------- ---------------------------------------------- 计量标准名称： 不确定度或准确度等级 或最大允许误差： 保存机构：. 检定或校准方法. 计量标准名称： 测量范围： 不确定度或准确度等级 或最大允许误差：. |
| 本 级 计 量 器 具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |  | 检定或校准方法 ------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| 下 一 级 计 量 器 具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量器具名称： 测量范围： 不确定度或准确度等级 或最大允许误差：. | 计量器具名称： 测量范围： 不确定度或准确度等级 或最大允许误差：. |
| 编 制 |  |  | 审 核 |  |  |  | 批 准 |  |  | 生效日期 |  |

图 A.4    ××××碳排放计量器具量值传递/溯源框图(参考件)

| ××××有限公司 |  |  |  | ××××碳排放计量器具 量值传递/溯源框图 |  |  |  | 文件编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 1 页 第 1 页 |  |  |
| 上 一 级 计 量 器 具 | ------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------------------- 名称： 量的名称： 计量范围：. 计量器具名称： 测量范围： 不确定度或准确度等级 或最大允许误差：. 计量标准名称： 不确定度或准确度等级 或最大允许误差： 保存机构：. 检定或校准方法. 测量方法. 名称： 量的名称： 计量范围：. |
| 碳 计 量 器 具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳 计 量 对 象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  |  | 审 核 |  |  | 批 准 |  |  | 生效日期 |  |

附录 B

## 水泥企业碳排放计量审查记录表

表 B. 1  碳排放计量管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 4. 1 总则 | 水泥企业应建立健全碳排放 计量管理制度，明确碳排放计量管理职 责，加强碳排放计量管理，确保碳排放 计量数据真实准确。 | 1. 核查排放单位的碳排放计量管理 制度或任命文件或其他文件，是否明确 碳排放计量工作的分管负责人、碳排放 计量主管部门和碳排放计量岗位。 2. 依据排放单位的碳排放计量管理 制度或任命文件或其他文件，是否明确 规定了最高管理者、碳排放计量工作的 分管负责人、碳排放计量主管部门和碳 排放计量各岗位的碳排放计量管理职 责、权限和相互隶属关系。 | □ | □ | ■ |  |
| 2 | 4.2 组织与 管理 4.2. 1 | 水泥企业应明确碳排放计量 工作的领导，确立碳排放计量主管部 门，设置碳排放计量岗位，并以文件形 式明确规定其职责、权限和相互隶属关 系。 |  |  |  |  |  |

表 B. 1 (续)  碳排放计量管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 3 | 4.2.2 管 理职责 4.2.2.1 | 最高管理者 1) 对本单位碳排放计量工作负总责； 2) 向单位宣贯碳排放计量的重要性 和碳排放计量法律法规的要求； 3) 组织制定碳排放计量目标； 4) 确保实现碳排放计量目标所需资 源的有效配置； 5) 决定改进碳排放计量工作的措施。 | 查看有关碳排放计量管理的活动 记录，确认最高管理者： 1) 是否将满足本规范及其他碳排放 计量管理的法律法规要求的重要性传 达到有关部门，并已在排放单位内贯彻 实施。 2) 是否组织制定和审定碳排放计量 目标。 3) 能确保实现碳排放计量目标所需 的人力资源、信息资源、计量器具、环 境条件等资源或条件，已有效实施碳排 放计量和管理。 | □ | □ | ■ |  |
| 4 | 4.2.2.2 | 分管负责人 1) 确保按本规范要求，建立、实施碳 排放计量管理制度； 2) 组织对碳排放计量工作实施情况 进行自查； 3) 提出改进碳排放计量工作的建议。 | 查看有关碳排放计量管理的活动记 录，确认碳排放计量工作的分管负责 人： 1)是否按本规范及其他碳排放计量管 理的法律法规的要求，组织制定碳排放 计量管理制度，并已在排放单位内贯彻 实施； 2) 是否组织对碳排放计量工作开展 情况进行自查； 3) 是否在最高管理层提出改进碳排 放计量工作的建议。 | □ | □ | ■ |  |

表 B. 1 (续)  碳排放计量管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 5 | 4.2.2.3 | 主管部门 1) 组织落实本单位碳排放计量管理 工作； 2) 对本单位碳排放计量管理过程及 效果进行分析，确保符合相关规定要 求； 3) 落实自查活动和改进措施。 | 查看有关记录，核查水泥企业碳 排放计量主管部门是否组织、落实本单 位碳排放计量管理工作；是否利用某种 形式，如自查活动等，定期或不定期的 系统分析本单位碳排放计量管理各主 要环节及其各项活动过程，确定各环节 和过程的碳排放计量需求，不断加以改 进和提高。 | □ | □ | ■ |  |
| 6 | 4.2.2.4 | 碳排放计量岗位 水泥企业应设置碳排放计量管 理、碳排放计量器具检定/校准和维护、 碳排放计量数据采集、处理、统计、分 析、报告和应用等岗位并明确其职责和 工作要求。 | 1. 检查水泥企业的有关文件，是 否根据碳排放计量的实际状况，设置碳 排放计量管理、碳排放计量器具检定/ 校准和维护、碳排放计量数据采集、处 理、统计、分析、报告和应用等岗位。 2. 检查水泥企业制定的各类碳 排放计量管理人员的岗位职责，是否齐 全，并与排放单位碳排放计量工作现状 相吻合。 | □ | □ | ■ |  |
| 7 | 4.3 碳排 放计量管 理制度 4.3. 1 | 水泥企业应按本规范要求建 立健全碳排放计量管理制度，并保持和 持续改进其有效性。管理制度应形成文 件，传达至有关人员，被其理解、获取 和执行。 | 1. 检查水泥企业各类制度的具 体内容和要求，是否符合并覆盖本规范 规定的要求。 2. 查看有关记录，核查水泥企业 对碳排放计量管理制度是否传达至有 关人员，并被其理解、获取和执行。必 要时可采用座谈会的形式来证实有关 人员对相关制度的理解、获取和执行状 况。 | □ | □ | ■ |  |

表 B. 1 (续)  碳排放计量管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 8 | 4.3.2 | 碳排放计量管理制度至少应包括下 列内容： 1) 碳排放计量管理职责； 2) 碳排放计量器具配备、使用和维护 管理制度； 3) 碳排放计量器具周期检定/校准管 理制度； 4) 碳排放计量人员配备、培训和考核 管理制度； 5) 碳排放计量数据采集、处理、统计、 分析、报告和应用制度； 6) 碳排放计量工作自查和改进制度。 | 1. 检查排放单位有关碳排放计量管 理制度，是否包括了碳排放计量管理职 责；碳排放计量器具配备、使用和维护 管理制度；碳排放计量器具周期检定/ 校准管理制度；碳排放计量人员配备、 培训和考核管理制度；碳排放计量数据 采集、处理、统计、分析、报告和应用 制度；碳排放计量工作自查和改进制度 等六个方面。 2. 检查各类制度的具体内容和要求 是否符合排放单位现实状况，并具有可 操作性。 | □ | □ | ■ |  |
| 9 | 4.4 碳排 放计量目 标 4.4. 1 | 水泥企业应根据计量法律法 规、强制性规范文件要求和本单位减排 目标，确定碳排放计量目标并形成文 件。 | 1. 依据有关法律、法规、政策及有关 标准，检查水泥企业的管理文件， 核查水泥企业是否制定了碳排放 计量管理目标。 2. 核查制定的碳排放计量管理目标 是否全面、确切。 3. 通过检查有关碳排放计量目标的 贯彻、实施、考核等文件和记录，确认 碳排放计量目标在水泥企业内部 是否得到了沟通和理解 ，并能贯彻执 行。 | □ | □ | ■ |  |

表 B. 1 (续)  碳排放计量管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 10 | 4.4.2 | 碳排放计量目标由最高管理者授权 发布，至少应包括下列内容： 1）确保碳排放计量器具配备、周 期检定/校准、使用等符合相关要求； 2）确保碳排放计量人员配备、培 训等符合相关要求； 3）确保碳排放分类计量符合相关 要求； 4）确保碳排放计量数据完整、真 实、准确和有效应用。 | 1. 检查水泥企业有关碳排放计 量管理文件，确认碳排放计量目标是否 由最高管理者授权发布。 2. 检查制定的碳排放计量目标，确认 其内容： 1) 能否确保碳排放计量器具的配备、 周期检定/校准、使用等符合相关要求； 2) 确保碳排放计量人员的配备、培训 等符合相关要求； 3) 能否确保碳排放源分类计量； 4) 能否确保碳排放计量数据完整、真 实、准确和有效应用。 | □ | □ | ■ |  |
| 11 | 4.4.3 | 水泥企业应制定碳排放计量 目标的评价方法并定期对目标实施情 况进行评价。 | 1. 检查水泥企业有关碳排放计 量管理文件，对每一项碳排放计量目标 是否制定了具体的评价方法。 2. 检查水泥企业有关碳排放计 量管理记录，是否按制定的评价方法， 定期对目标实施情况进行评价。 | □ | □ | ■ |  |

注：1 “ 审查记录”栏应注明审查方式“ 资料审查” 或“现场审查”。2 “ 审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3  当发现不符合项的应在“ 审查记录”栏中 注明“ 不符合项报告” 的编号。4  审查评定中“ □”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√” ; ℼ■”标记是指不能评定“ 不适用”。

审查人员签字：

审查日期：

表 B.2  碳排放计量人员审查记录表

C ．5    碳排放计量人员

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 12 | 5. 1 碳排放 计量人员 配备 5. 1. 1 | 水泥企业应根据工作需要配备 足够的专业人员从事碳排放计量管理 工作，保证碳排放计量职责和管理制度 落实到位。 | 根据水泥企业的生产规模和 碳排放计量岗位设置的要求，核查重点 排放单位的碳排放计量人员的配置情 况，不管是专职人员还是兼职人员，是 否满足了碳排放计量工作的需求。 | □ | □ | ■ |  |
| 13 | 5. 1.2 | 水泥企业应设专人负责碳排 放计量器具配备、使用、检定/校准、维 护、报废等管理工作，依法实施碳排放 计量器具的检定/校准，确保计量器具量 值的正确可靠；满足碳排放分类计量考 核的要求。 | 1. 核查水泥企业碳排放计量人 员的配置情况，是否有专人负责排放单 位的碳排放计量器具的配备、使用、检 定/校准、维护、报废等管理工作，并满 足碳排放源分类计量考核的要求。 2. 对碳排放计量器具自行检定/校准 的，检查其检定/校准人员是否按计量技 术法规的规定实施检定/校准。 | □ | □ | ■ |  |
| 14 | 5. 1.3 | 水泥企业应设专人负责碳排 放计量数据采集、处理、统计、分析、 报告、应用，保证碳排放计量数据完整、 真实、准确。 | 1. 核查水泥企业的碳排放计量 人员的配置情况，是否有专人负责碳排 放计量数据采集、处理、统计、分析、 报告、应用工作。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.2 (续)  碳排放计量人员审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 15 | 5.2 人员培 训和资质 5.2. 1 | 水泥企业从事碳排放计量管 理、碳排放计量器具维护、碳排放计量 数据采集、碳排放计量数据统计分析和 报告等人员，应掌握从事岗位所需的专 业技术和业务知识，具备碳排放计量技 术和业务能力，定期接受培训，并按有 关规定持证上岗。 | 检查水泥企业的碳排放计量 人员的技术档案，核查： 1) 碳排放计量管理人员是否通过相 关部门的培训考核； 2) 碳排放计量器具的维护人员，是否 经过培训，具有相应的能力； 3) 碳排放计量的自查人员，是否通过 含有本规范的培训考核； 4) 碳排放计量采集、数据统计分析和 报告等人员，是否通过含有关知识的培 训，掌握其从事岗位所需的专业技术和 业务知识； 5) 当政府行政部门对上述人员有岗 位资质要求的，是否按规定持证上岗。 | □ | □ | ■ |  |
| 16 | 5.2.2 | 水泥企业从事计量检定/校准等 人员应通过相关培训考核，取得相应资 质。 | 对于排放单位的碳排放计量器具 进行自主检定/校准的，检查其从事碳排 放计量器具检定/校准的人员是否按规 定持证上岗。 | □ | □ | □ |  |
| 17 | 5.2.3 | 水泥企业应建立碳排放计量 工作人员技术档案，保存其能力、教育、 专业资格、培训、技能和经验等记录。 | 检查水泥企业的碳管理人员 的技术档案是否齐全。 | □ | □ | ■ |  |

注：1 “ 审查记录”栏应注明审查方式“ 资料审查” 或“现场审查”。2 “ 审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3  当发现不符合项的应在“ 审查记录”栏中 注明“ 不符合项报告” 的编号。4  审查评定中“ □”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√” ; ℼ■”标记是指不能评定“ 不适用”。

审查人员签字：

审查日期：

表 B.3  碳排放计量器具审查记录表

C ．6    碳排放计量器具

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 18 | 6. 1 碳排放 计量器具 配备 6. 1. 1 碳排 放计量器 具配备原 则 6.1.1.1 | 水泥企业应配备碳排放计量 器具，并满足碳排放分类计量要求。 | 1. 查看有关碳排放计量管理文件，确 认水泥企业是否规定了碳排放计 量器具的配备原则，该原则是否包含了 碳排放分类计量的要求。 2. 查看有关排放单位的碳排放计量 器具配备规划、碳排放计量器具配备台 帐或一览表等资料，核查水泥企业 碳排放计量器具配备是否贯彻实施了 分类计量的配备原则。 | □ | □ | ■ |  |
| 19 | 6.1.1.2 | 碳排放计量器具配备应满足现行 有效的企业温室气体排放核算方法与 报告指南规定的数据采集要求。 | 核查碳排放计量器具配备是否满 足现行有效的各行业温室气体排放核 算方法与报告指南规定的数据采集要 求。 | □ | □ | ■ |  |
| 20 | 6.1.1.3 | 宜配备智能化、具有远程传输等功 能的碳排放计量器具，建立碳排放管理 等信息系统。 | 是否配备智能化、具有远程传输等 功能的碳排放计量器具，是否建立碳排 放管理等信息系统。 | □ | □ | □ |  |
| 21 | 6.1.1.4 | 宜配备满足自查自检要求的碳排 放计量器具。 | 1. 查看有关计量器具配置台帐，核查 水泥企业排放温室气体种类，有无 配备必要的便携式计量器具。 2. 依据便携式计量器具的计量性能， 确定其是否可以自检自查。 | □ | □ | □ |  |

表 B.3 (续)  碳排放计量器具审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 22 | 6. 1.2 碳排 放计量器 具配备要 求 6.1.2.1 | 碳排放计量器具的配备应符合现 行有效的国家标准或国家计量技术规 范要求。 | 1. 核查重 点排放单位排放 的种类 （CO2、CH4、N2O 等），据此作为评价 的材料。 2. 核查碳排放计量器具配备是否符 合现行有效的国家标准或国家计量技 术规范要求。 | □ | □ | ■ |  |
| 23 | 6.1.2.2 | 水泥企业应按照源流种类，确 定碳流向和计量点，形成碳流向图和碳 排放计量点网络图，以此确认需配备的 碳排放计量器具种类、数量、准确度等 级，并按附录 A《水泥企业碳排放 计量管理用表/图》 的格式要求形成文 件。 | 1 核查水泥企业排放的种类(如 CO2 、CH4 、N2O 等) ，据此作为评价的 材料。 2. 检查水泥企业是否编制了碳 流向图和碳排放计量点网络图，并符合 碳排放源分类计量的要求。 3. 检查水泥企业编制的《重点排 放单位碳排放计量管理用表（图）》是 否齐全、正确，并与碳排放计量点网络 图相一致。 | □ | □ | ■ |  |
| 24 | 6.1.2.3 | 水泥企业应定期对碳流向、碳 排放计量采集点和碳排放计量器具需 要量进行评审，以符合实际状况。 | 1. 检查水泥企业是否定期对碳 流向、碳排放计量采集点和碳排放计量 器具需要量进行评审。 2. 依据碳排放计量点网络图，抽样检 查碳排放计量点，是否符合实际状况。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.3 (续)  碳排放计量器具审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 25 | 6.2 碳排放 计量器具 管理 6.2. 1 | 水泥企业应对碳排放计量器具 配备、使用、检定/校准、维护、报废等 环节形成制度并实施有效管理，确保碳 排放计量器具配备满足碳排放计量数 据采集需要和在用碳排放计量器具的 量值准确可靠。 | 1. 核查水泥企业的碳排放计量 器具管理制度，是否覆盖碳排放计量器 具的申购、验收、保管、使用、检定/ 校准、维护、报废处理等环节的要求。 2. 查看有关记录，确认水泥企业 是否按制度的规定，对碳排放计量器具 的申购、验收、保管、使用、检定/校准、 维护、报废处理等环节进行控制，以防 碳排放计量器具的误用、错用、损坏和 改变其计量性能，确保在用碳排放计量 器具的量值准确可靠。 | □ | □ | ■ |  |
| 26 | 6.2.2 | 水泥企业应建立碳排放计量 器具台账或完整的碳排放计量器具一 览表。台账或一览表中应列出计量器具 名称、型号规格、测量范围、准确度等 级、生产厂家、出厂编号、管理编号、 安装使用或存放地点、用途、最近检定 /校准日期、检定周期/校准间隔、服务 源流种类等内容。 | 1. 核查水泥企业的碳排放计量 管理文件，是否具有完整的碳排放计量 器具台账或一览表。 2. 核查水泥企业的碳排放计量 器具台账或一览表，列入的碳排放计量 器具种类是否齐全。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.3 (续)  碳排放计量器具审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 27 | 6.2.3 | 水泥企业应建立完整的碳排 放计量器具档案，内容包括： 1) 计量器具使用说明书（可能时或需 要时）； 2) 计量器具出厂合格证书； 3) 计量器具最近两个连续周期的检 定/校准证书； 4) 计量器具维护保养记录； 5) 计量器具其他相关信息。 | 抽查水泥企业的碳排放计量 器具档案，是否齐全、完整。 | □ | □ | ■ |  |
| 28 | 6.2.4 | 在用碳排放计量器具应在明显位 置粘贴与碳排放计量器具台账或一览 表编号对应的标识，并有检定/校准状态 标识，以备查验和管理。 | 1. 依据碳排放计量器具一览表，现场 核查水泥企业碳排放计量器具有 无与碳排放计量器具一览表编号对应 的标识和计量确认状态标识。 2. 必要时应核查水泥企业对碳 排放计量器具检定/校准状态标识的正 确性。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.3 (续)  碳排放计量器具审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 29 | 6.3 碳排放 计量器具 检定/校准 6.3. 1 | 水泥企业应制定碳排放计量 器具量值传递或溯源图(格式可参照附 录 A 图 A.3 、图 A.4)；其中作为内部计 量标准器具使用的，应确定其准确度等 级、测量范围、可溯源的上级传递标准。 | 1. 核查水泥企业的碳排放计量 管理文件，是否具有完整的碳排放计量 器具量值传递或溯源图。 2. 检查碳排放计量器具的检定证书 和校准证书，是否溯源到国家基准或社 会公用计量标准。 3. 当某些校准目前尚不能严格溯源 到国家基准或社会公用计量标准的，检 查其是否通过建立对相应计量标准或 测量设备的溯源来提供测量的可信度。 例如： —— 使用有资格的供应者提供的有 证标准物质来给出材料可靠的物理或 化学特性； —— 使用规定的方法和(或)被有关各 方接受并且描述清晰的协议标准等。 | □ | □ | ■ |  |
| 30 | 6.3.2 | 水泥企业自行检定/校准碳排 放计量器具，企业最高计量标准应满足 计量溯源性和法制计量有关要求。 | 当水泥企业的碳排放计量器具 自行检定/校准的，检查其是否建立本单 位最高计量标准并满足计量溯源性和 法制计量有关要求。 | □ | □ | □ |  |

表 B.3 (续)  碳排放计量器具审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 31 | 6.3.3 | 水泥企业应制定碳排放计量器 具周期检定/校准计划,实行定期检定/校 准。其检定周期、检定方式应遵守有关 计量法律法规的规定。 1) 属于强制检定范围的工作计量 器具应向政府计量行政部门登记备案， 并向其指定的技术机构申请强制检定。 2) 属于非强制检定的计量器具， 应由具备开展计量检定/校准资格的计 量技术机构或排放单位内部建立计量 标准的部门实施检定/校准。 3) 对无检定规程或校准规范的非 强制检定计量器具，应采取可行、有效 的措施（如自校、比对、定期更换等） 确保其量值准确可靠。 4） 属于排放单位自行确定检定/ 校准的计量器具，开展检定/校准应有现 行有效的控制文件（如计量器具检定/ 校准间隔的管理程序和校准规范等）作 为依据。 | 1. 核查水泥企业是否制定碳排 放计量器具周期检定/校准计划。 2. 依据有关计量法律法规的规定，核 查水泥企业编制的碳排放计量器 具周期检定/校准计划是否符合计量法 律法规的规定。 3. 属于非强制检定的计量器具，核查 提供计量检定/校准的计量技术机构的 资格证明或排放单位内部建立计量标 准的情况。 4. 无检定规程或校准规范的非强制 检定计量器具，是否采取可行的、有效 的措施（如自校、比对、定期更换等）， 检查有关自校、比对等记录，能否确保 其量值的准确性和可靠性。 5. 属于自行检定/校准且自行确定检 定/校准间隔的，检查其是否具有现行有 效的控制文件（如计量器具检定/校准间 隔的管理程序和校准规范）作为依据。 当水泥企业自行制订自校规范的， 核查其内容是否齐全，是否经过专家技 术审查，并对其预期用途经过验证。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.3 (续)  碳排放计量器具审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 32 | 6.4 碳排放 计量器具 使用 6.4. 1 | 在用碳排放计量器具应处于有效 的检定/校准状态，不满足 6.3.3 要求的 不得使用。 | 1. 检查水泥企业碳排放计量器 具的周期检定/校准等情况，确认碳排放 计量器具在使用中是否处于有效的检 定或校准状态。 2. 现场抽查水泥企业碳排放计 量器具的使用是否符合要求。 | □ | □ | ■ |  |
| 33 | 6.4.2 | 碳排放计量器具使用和维护应指 定专人负责，碳排放计量器具有效的使 用说明书（包括制造商提供的有关手 册）、检定/校准证书等资料应保存完好 并便于取用。 | 核查碳排放计量器具的使用和维 护人员的配置情况，是否有专职人员负 责碳排放计量器具的使用和维护。 使用和维护人员有无碳排放计量 器具有效的使用说明书（包括制造商提 供的有关手册）以及检定/校准证书等资 料。 | □ | □ | ■ |  |
| 34 | 6.4.3 | 碳排放计量器具应在受控或已知 满足需要的环境中使用，确保测量结果 准确有效。 | 1. 核查水泥企业对碳排放计量 器具的受控方法有无文件规定。 2. 依据文件规定，现场核查重点排放 单位碳排放计量器具是否在受控的或 已知满足需要的环境中使用。 | □ | □ | ■ |  |
| 35 | 6.4.4 | 对影响碳排放计量器具计量性能 的调整装置及软件，在使用中不得改动 其铅封、封印及其他保护装置。 | 1. 核查水泥企业有无文件规定 对影响碳排放计量器具计量性能的调 整装置及软件，在使用中不得改动其铅 封、封印及其他保护装置。 2. 现场抽查具有调整装置及软件的 碳排放计量器具，其铅封、封印及其他 保护装置有无改动。 | □ | □ | □ |  |

表 B.3 (续)  碳排放计量器具审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 36 | 6.4.5 | 在用碳排放计量器具被怀疑或出 现损坏、过载、产生不正确的测量结果、 超过检定周期/校准间隔、误操作、铅封 /封印或保护装置损坏破裂等情况时，应 停止使用、隔离存放，加贴明显的标签 或标志，排查不符合原因，经再次检定 /校准符合要求后才能重新投入使用。 可能时，应保存不符合要求的碳排 放计量器具在调整或修理前后的检定/ 校准原始记录，如果检定/校准结果表明 该器具在以往数据采集中出现明显的 误差风险，应采取必要的措施。 | 1. 查看有关碳排放计量器具档案或 使用记录，如果碳排放计量器具有被怀 疑或出现损坏、过载、产生不正确的测 量结果、超过检定周期/校准间隔、误操 作、铅封/封印或保护装置损坏破裂等情 况，不符合要求的计量器具是否停止使 用。 2. 现场查看是否予以隔离以防误用， 或加贴明显的停用标签或标记，直至修 复且经过检定、校准或测试表明能正常 工作后才能重新投入使用。 3. 查看有关碳排放计量器具档案或 使用记录，对不符合要求的碳排放计量 器具进行调整或修理的，核查其是否保 存碳排放计量器具调整或修理前后的 检定/校准原始记录。 4. 如果碳排放计量器具在调整或修 理前，如检定(校准)结果表明，该器具 在以往的数据采集中出现了明显的误 差风险，是否采取必要的纠正，或预防 措施。 | □ | □ | ■ |  |

注：1 “ 审查记录”栏应注明审查方式“ 资料审查” 或“现场审查”。2 “ 审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3  当发现不符合项的应在“ 审查记录”栏中 注明“ 不符合项报告” 的编号。4  审查评定中“ □”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√” ; ℼ■”标记是指不能评定“ 不适用”。

审查人员签字：

审查日期：

表 B.4  碳排放计量数据管理审查记录表

C ．7    碳排放计量数据管理

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 37 | 7. 1 碳排放 计量数据 采集 7. 1. 1 | 碳排放计量数据采集原则 碳排放计量数据采集应与碳排放 计量器具实际测量结果相符，或按照规 定的方法如实引用委托外部机构提供 的数据，不得伪造或者篡改碳排放计量 数据。 水泥企业应按分类计量要求 设置碳排放计量采集点，对不同源流相 关参数按企业温室气体排放核算方法 与报告指南规定的频次定期进行计量 数据采集和记录，记录应完整、真实、 准确、可靠，并按规定的期限予以保存， 以满足碳排放计量管理的要求。 | 1. 核查水泥企业建立的碳排放 计量数据管理制度或管理程序是否完 善，以保证碳排放计量数据与实际计量 测量结果相符。 2. 现场抽查碳统计报表和计量数据 采集原始记录，是否存在伪造或者篡改 碳排放计量数据的问题。 3. 查看有关化石燃料、含碳原料消耗 统计报表、碳流向图等资料，核查重点 排放单位温室气体的种类(如 CO2、CH4、 N2O 等)。 4. 查看有关碳消耗统计报表，根据重 点排放单位的排放种类，核查重点排放 单位是否对各种温室气体分类定期进 行碳排放计量数据采集和记录。 5. 查看有关碳消耗统计报表，依据排 放情况和数据的来源，核查重点排放单 位碳排放计量的范围是否符合要求。 6. 查看有关碳排放计量数据采集记 录，是否完整、真实、准确、可靠，并 按规定的期限予以保存。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.4 (续)  碳排放计量数据管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 38 | 7. 1.2 | 碳排放计量数据采集要求 1）采集时间、方式、频次应相对稳 定，以消除因采集不一致带来统计数据 的不可比性。 2）应使用有效的数据采集记录表格 格式，记录表格格式应便于数据的汇总 与分析。 3）碳排放计量原始记录保存期限应 不低于 5 年。 4）满足政府相关部门碳排放管理的 需要。 | 抽查碳排放计量数据采集记录，是 否符合以下要求： 1) 采集时间、方式、频次应相对稳定， 可以消除因采集不一致带来统计数据 的不可比性。 2) 应使用有效的数据采集记录表格 格式，记录表格格式应便于数据的汇总 与分析。 3) 碳排放计量原始记录保存期限应 不低于 5 年。 | □ | □ | ■ |  |
| 39 | 7. 1.3 | 碳排放计量数据采集方式 1) 人工采集。使用规范的数据采集记 录（抄表记录）格式，由数据采集人员 和复核人员签字。 2) 自动采集。利用计算机技术实现碳 排放计量数据的网络化管理，及时采集 碳排放计量数据并备份归档。 3) 委托具备 CMA 资质的第三方技术 机构提供公正的碳排放计量数据。 | 根据水泥企业碳排放计量数据 的采集方式，分别抽查其采集的各种方 式，查看碳排放计量数据采集记录，确 认是否符合以下要求： 1) 人工采集。使用规范的数据采集记 录（抄表记录）表格格式，由数据采集 人员和复核人员签字。 2) 自动采集。利用计算机技术实现碳 排放计量数据的网络化管理，及时采集 碳排放计量数据并备份归档。 3) 委托具备 CMA 资质的第三方技术 机构提供公正的碳排放计量数据。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.4 (续)  碳排放计量数据管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 40 | 7. 1.4 | 碳排放计量采集应按照标准、规范 或程序并在受控条件下进行，受控条件 包括： 1) 使用合格的碳排放计量器具； 2) 应用经确认有效的采集标准、规 范、程序和记录表格格式； 3) 具备所要求的环境条件； 4) 使用具有资格能力的人员； 5) 合适的结果报告方式。 | 1. 核查水泥企业对碳排放计量 采集的受控条件，是否具有标准、操作 规范或程序等文件规定。 2. 依据碳排放计量标准、规范或程 序，现场核查水泥企业是否按操作 规范或程序的规定，在受控的条件下实 施碳排放量的计量和数据采集。 | □ | □ | ■ |  |
| 41 | 7. 1.5 | 碳排放计量采集记录要求 采集者应实时记录碳排放计量采 集结果，记录内容包括： 1) 使用的碳排放计量器具、采集依 据、环境条件等相关信息； 2) 碳排放计量采集原始数据； 3) 数据计算方法及结果； 4) 采集、复核人员签字，必要时应有 审核人员签字； 5) 采集日期。 | 查看碳排放计量原始记录和数据 采集原始记录，核查其记录的正确性、 规范性和有效性。 | □ | □ | ■ |  |
| 42 | 7.2 碳排 放计量数 据处理 7.2. 1 | 碳排放计量原始数据不得随意更 改，并保证数据完整、真实、准确、可 靠。 | 依据碳统计报表，跟踪抽查碳排放 计量原始记录和数据采集记录，确认统 计报表数据是否都来自碳排放计量器 具的计量结果；原始记录和数据采集记 录是否存在更改现象，如有更改，是否 采用划改，并由更改人签字或盖章。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.4 (续)  碳排放计量数据管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 43 | 7.2.2 | 当碳排放计量器具损坏或安装、拆 卸期间造成碳排放计量数据不准或无 法统计时，应制定相应的方案进行评 估。评估方案包括评估方法、程序、结 论、数据可靠性论证、评估人员和批准 人员、 日期等内容。 | 1. 对于因碳排放计量器具损坏或安 装、拆卸期间造成碳排放计量数据不准 或无法统计的，是否制定了相应的评估 方案。 2. 抽查评估记录，确认水泥企业 在碳排放计量器具损坏或安装、拆卸期 间的碳排放计量数据的可靠性。 | □ | □ | □ |  |
| 44 | 7.2.3 | 经处理后的碳排放计量数据应由 授权人员进行审核确认。 | 抽查水泥企业的碳统计报表 和碳排放计量数据记录，经处理后的数 据是否由授权人员进行审核确认。必要 时可核查其数据处理的正确性。 | □ | □ | ■ |  |
| 45 | 7.3 碳排放 计量数据 应用 7.3. 1 | 水泥企业应将碳排放计量数 据作为统计调查、统计分析和报告的基 础，碳统计报表数据应能追溯至计量采 集记录或权威机构的发布。 | 1. 核查水泥企业是否按统计法 律法规的规定建立碳统计报表制度或 管理程序，以保证碳统计报表数据能追 溯至计量采集记录。 2. 现场抽查碳统计报表和计量采集 记录，核查统计报表数据是否可以追溯 至计量采集记录中的原始数据。 3. 根据碳统计报表和计量采集记录， 检查碳消费统计数据是否正确、完整。 4. 检查碳统计报表，是否按各类源流 实行分类计量和统计。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.4 (续)  碳排放计量数据管理审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 46 | 7.3.2 | 水泥企业应将碳排放计量数 据作为开展碳盘查、碳核查、碳交易、 碳减排、碳审计等活动的依据。 | 1. 查看水泥企业自主开展的开 展碳盘查、碳核查、碳交易、碳减排、 碳审计等活动资料，是否使用了碳排放 计量数据。 2. 如果水泥企业根据需要委托 外部机构进行开展碳盘查、碳核查、碳 交易、碳减排、碳审计等活动的，查看 有关外部机构的能力和资质的证明材 料，以确认水泥企业进行委托服务 时能有效应用碳排放计量数据。 | □ | □ | □ |  |
| 47 | 7.3.3 | 水泥企业制定年度排放目标 和实施方案，应以碳排放计量数据为基 础，有针对性地采取计量管理或计量改 造措施。 | 查看水泥企业制定的年度减 排目标和实施方案，核查水泥企业 是否以碳排放计量数据为基础，有针对 性地采取计量管理或者计量改造措施。 | □ | □ | ■ |  |
| 48 | 7.3.4 | 水泥企业应利用碳排放计量 数据进行碳排放分析。根据碳排放统计 和考核期限，定期分析用于贸易结算、 内部考核等碳报表数据并有分析记录 或报告，为低碳排放改造提供可靠依 据。 | 查看水泥企业有关减排分析 的资料，核查水泥企业是否利用碳 排放计量数据进行减排分析，为排放单 位采取减排措施提供依据。 | □ | □ | ■ |  |
| 49 | 7.3.5 | 水泥企业应按照现行有效的 国家计量技术规范或企业温室气体排 放核算方法与报告指南，通过燃料端计 算或排放端实测获得碳排放量并进行 报告，碳排放量应明确不确定度。 | 查看水泥企业是否按照现行 有效的国家计量技术规范或企业温室 气体排放核算方法与报告指南，通过燃 料端计算或排放端实测获得碳排放量 并进行报告，明确碳排放量不确定度。 | □ | □ | ■ |  |

注：1 “ 审查记录”栏应注明审查方式“ 资料审查” 或“现场审查”。2 “ 审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3  当发现不符合项的应在“ 审查记录”栏中 注明“ 不符合项报告” 的编号。4  审查评定中“ □”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√” ; ℼ■”标记是指不能评定“ 不适用”。

审查人员签字：                           审查日期：

表 B.5  自查与整改审查记录表

C ．8    自查与整改

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 50 | 8. 1 自查 8. 1. 1 | 水泥企业每年应制定碳排放 计量自查方案并组织自查，以验证其碳 排放计量工作符合本单位碳排放计量 管理制度和本规范的要求。自查方案内 容包括检查依据、检查项目、检查程序、 检查方法和报告格式等。 | 检查水泥企业碳排放计量工 作自查计划和实施记录，确认： 1. 水泥企业是否制订碳排放计 量工作， 自查方案是否包括检查依据、 检查项目、检查程序、检查方法和报告 格式等内容。 2. 水泥企业是否按自查方案，定 期对其能单位碳排放计量工作进行自 查，以验证其碳排放计量工作符合本单 位碳排放计量管理制度和本规范的要 求。 | □ | □ | ■ |  |
| 51 | 8. 1.2 | 自查应形成记录，记录格式可参照 附录《水泥企业碳排放计量审查记 录表》 自行制定。 | 检查有关水泥企业碳排放计 量工作自查、不符合工作、纠正措施等 记录是否齐全、完整，并保存。 | □ | □ | ■ |  |
| 52 | 8. 1.3 | 自查应形成报告，报告格式可参照 附录《水泥企业碳排放计量审查报 告》制定，应覆盖其全部内容。 | 检查有关水泥企业碳排放计 量工作自查报告，是否覆盖附录《重点 排放单位碳排放计量审查报告》的全部 内容，并保存。 | □ | □ | ■ |  |

表 B.5 (续)  自查与整改审查记录表

| 序号 | 规范条款 | 碳排放计量要求 | 审查方法 | 审查评定 |  |  | 审查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 53 | 8.2 整改 | 水泥企业应对自查发现的问 题及时进行整改，并对整改的效果进行 验证。 | 查看有关整改记录，核查重点排放 单位是否通过实施碳排放计量目标、应 用自查结果、数据分析、纠正措施和预 防措施以及外部审查来改进碳排放计 量管理的持续有效性。并对整改的效果 是否进行验证。 | □ | □ | ■ |  |

注：1 “ 审查记录”栏应注明审查方式“ 资料审查” 或“现场审查”。2 “ 审查记录”栏应逐个条款进行审查情况的描述。3  当发现不符合项的应在“ 审查记录”栏中 注明“ 不符合项报告” 的编号。4  审查评定中“ □”标记为评定结果选项，选中的在框内打“√” ; ℼ■”标记是指不能评定“ 不适用”。

审查人员签字：

审查日期：

表 B.6    碳排放计量器具配备审查记录表

| 排放源类别 | 源流种类 | 配备的计量器具类别、数量（台）及准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡器 |  |  |  | 电能表 |  |  |  | ...... |  |  |  | 审查记录 |
|  |  | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 准确度 等级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 |  |
| 化石燃料燃烧排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源作为原材料用 途引起的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入电力产生的 排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入热力产生的 排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他形式的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审查人员签字：

审查日期：

表 B.7    碳排放计量工作人员配备和培训审查记录表

排放单位：

| 序号 | 人员姓名 | 工作部门 | 岗位及职务 | 专业技术职务 | 岗位培训考核情况 | 岗位资格证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审查人员签字：

审查日期：

附录 C

水泥企业碳排放计量审查报告（格式）

报告编号：

## 水泥企业碳排放计量审查报告

排  放 单 位

组织审查单位                                 (盖章) 审 查 日 期

审查组组长                                  (签字) 签  发 日 期             年      月      日

C ．1    排放单位信息

| 排放单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位注册地址 |  |  |  |
| 单位生产地址 |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  | 组织机构代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | E-mail |  |

C ．2    排放单位概况

| 管理体系获证 |  | □ 已通过测量/检测体系认证（ISO ） □ 曾获计量保证确认证书 年取得计量保证确认证书 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品结构 |  | 主要产品：1 产量： 产值： 2 产量： 产值： 辅助产品：1 产量： 产值： 2 产量： 产值： |  |  |  |  |
| 年度销售额： 年度利税： |  |  |  |  |  |  |
| 年度排放量： （吨 CO2e） |  |  |  |  |  |  |
| 年度 主要排放 种类及数 量 | 序号 |  | 温室气体名称 | 温室气体排放量 （吨） | 二氧化碳当量 （吨） | 占“总 ”二氧化碳当量 的百分比（%） |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |
| 注：1.按温室气体的全球变暖潜势值换算为二氧化碳当量。 |  |  |  |  |  |  |

C ．3    审查依据

C ．3. 1 JJF ×××× -20××《水泥企业碳排放计量审查规范》

C ．3.2 GB/T 32150—2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》

C ．3.3  其他文件编号及名称：

C ．4    审查组成员分工

| 审查组职务 | 姓 名 | 审查项目 |
| --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |
| 成 员 |  |  |

C ．5    审查过程概述

C ．6    审查报告汇总

C ．6. 1  现场审查情况汇总表                             （共    页）

(见审查报告附件 1)

C ．6.2  水泥企业碳排放计量审查不符合项报告          （共    页）

(见审查报告附件 2)。

C ．7    审查原始记录汇总

水泥企业碳排放计量审查记录表                     （共    页）

C ．8  碳排放计量器具配备审查结果

C ．8. 1  水泥企业碳排放计量器具配备审查结果：

| 排放源类别 | 源流种类 | 配备的计量器具类别及数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡器 |  | ...... |  | 评定结论 |  |  | 说明 （指出不符合 项报告编号） |
|  |  | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 应配 数量 （台） | 实配 数量 （台） | 符合 | 不符合 | 不适 用 |  |
| 化石燃料燃烧排 放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源作为原材料 用途引起的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入电力产生 的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入热力产生 的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他形式的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C ．9  碳排放计量器具准确度等级审查结果

C ．9. 1  水泥企业碳排放计量器具准确度等级审查结果：

| 排放源类别 | 源流种类 | 配备的计量器具准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡器 |  | ...... |  | 评定结论 |  |  | 说明 （指出不符合 项报告编号） |
|  |  | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 准确 度等 级要 求 | 实际 准确 度等 级 | 符合 | 不符合 | 不适 用 |  |
| 化石燃料燃烧排 放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源作为原材料 用途引起的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入电力产生 的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净购入热力产生 的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他形式的排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C ．10    碳排放计量工作人员配备和培训审查结果

| 序 号 | 人员姓名 | 工作部门 | 岗位及职务 | 专业技术 职务 | 岗位培训 考核情况 | 岗位资格 证号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C ．11    审查结论

审查组依据 JJF×××—20××《水泥企业碳排放计量审查规范》和 GB/T 32150—2015 《工业企业温室气体排放核算和报告通则》的规定，于     年     月     日至     年   月

日对该排放单位进行了审查：

审查项目数：     项；符合项：     项；不适用项：      项；不符合项：      项。 根据该单位碳排放计量工作及整改后的情况，本次审查结论为：

□ “符合规范要求 ”；

□ “基本符合规范要求，需要整改 ”；

□ “不符合规范要求 ”。

C ．12    不符合项汇总

| 不符合项 报告编号 | 不符合情况概要 | 整改要求 |
| --- | --- | --- |

审查组组长签字：

C ．13    审查组成员签字

| 审查组职务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |

C ．14    审批意见

| 审 批 结 论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人： |  |  |  |
| 审批单位 名称 | （盖章） | 审 批 人 | （签章） 年 月 日 |

审查报告附件 1

审查情况汇总表

| 序 号 | 审查规范条款号 | 评定结论 |  |  | 说明 （指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 1 | 4. 1 | □ | □ | □ |  |
| 2 | 4.2 、4.2. 1 | □ | □ | □ |  |
| 3 | 4.2.2 、4.2.2. 1 | □ | □ | □ |  |
| 4 | 4.2.2.2 | □ | □ | □ |  |
| 5 | 4.2.2.3 | □ | □ | □ |  |
| 6 | 4.2.2.4 | □ | □ | □ |  |
| 7 | 4.3 、4.3. 1 | □ | □ | □ |  |
| 8 | 4.3.2 | □ | □ | □ |  |
| 9 | 4.4 、4.4. 1 | □ | □ | □ |  |
| 10 | 4.4.2 | □ | □ | □ |  |
| 11 | 4.4.3 | □ | □ | □ |  |
| 12 | 5. 1 、5. 1. 1 | □ | □ | □ |  |
| 13 | 5. 1.2 | □ | □ | □ |  |
| 14 | 5. 1.3 | □ | □ | □ |  |
| 15 | 5.2 、5.2. 1 | □ | □ | □ |  |
| 16 | 5.2.2 | □ | □ | □ |  |
| 17 | 5.2.3 | □ | □ | □ |  |
| 18 | 6. 1 、6. 1.1 、6. 1. 1. 1 | □ | □ | □ |  |
| 19 | 6.1.1.2 | □ | □ | □ |  |
| 20 | 6.1.1.3 | □ | □ | □ |  |
| 21 | 6.1.1.4 | □ | □ | □ |  |

表(续)

| 序 号 | 审查规范条款号 | 评定结论 |  |  | 说明 （指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 22 | 6. 1.2 、6. 1.2. 1 | □ | □ | □ |  |
| 23 | 6.1.2.2 | □ | □ | □ |  |
| 24 | 6.1.2.3 | □ | □ | □ |  |
| 25 | 6.2. 1 | □ | □ | □ |  |
| 26 | 6.2.2 | □ | □ | □ |  |
| 27 | 6.2.3 | □ | □ | □ |  |
| 28 | 6.2.4 | □ | □ | □ |  |
| 29 | 6.3 、6.3. 1 | □ | □ | □ |  |
| 30 | 6.3.2 | □ | □ | □ |  |
| 31 | 6.3.3 | □ | □ | □ |  |
| 32 | 6.4 、6.4. 1 | □ | □ | □ |  |
| 33 | 6.4.2 | □ | □ | □ |  |
| 34 | 6.4.3 | □ | □ | □ |  |
| 35 | 6.4.4 | □ | □ | □ |  |
| 36 | 6.4.5 | □ | □ | □ |  |
| 37 | 7. 1 、7. 1. 1 | □ | □ | □ |  |
| 38 | 7. 1.2 | □ | □ | □ |  |
| 39 | 7. 1.3 | □ | □ | □ |  |
| 40 | 7. 1.4 | □ | □ | □ |  |
| 41 | 7. 1.5 | □ | □ | □ |  |
| 42 | 7.2 、7.2. 1 | □ | □ | □ |  |
| 43 | 7.2.2 | □ | □ | □ |  |
| 44 | 7.2.3 | □ | □ | □ |  |

表(续)

| 序 号 | 审查规范条款号 | 评定结论 |  |  | 说明 （指出不符合项报告编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 |  |
| 45 | 7.3 、7.3. 1 | □ | □ | □ |  |
| 46 | 7.3.2 | □ | □ | □ |  |
| 47 | 7.3.3 | □ | □ | □ |  |
| 48 | 7.3.4 | □ | □ | □ |  |
| 49 | 7.3.5 | □ | □ | □ |  |
| 50 | 8. 1 、8. 1. 1 | □ | □ | □ |  |
| 51 | 8. 1.2 | □ | □ | □ |  |
| 52 | 8. 1.3 | □ | □ | □ |  |
| 53 | 8.2 | □ | □ | □ |  |

审查报告附件 2

水泥企业碳排放计量不符合项报告（格式）

编号

| 排放单位： |  |
| --- | --- |
| 审查人员在 □ 资料审查时完成 □现场审查时完成 日 期： |  |
| 被审查部门/岗位： 陪同人： |  |
| 不符合事实描述： 不符合评定依据： 依据的标准/审查规范/管理文件名称： 上述文件条款号： 整改要求： 不符合项的整改工作将通过下列方式确认： □ 提供必要的见证材料 □ 现场跟踪访问 □ 其他 □ 完成整改期限 审查人员： |  |
| 被审查方确认意见： □ 确认 □ 不确认 被审查方代表： | 审查组组长确认意见： □ 确认 □ 不确认 审查组组长： |
| 被审查方的整改措施及整改情况： 被审查方代表： 日期： |  |
| 整改措施有效性确认： 审查组组长： 日期： |  |